УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Главы администрации

Заливинского сельсовета от 26.10.2018 г.№35

________  Кнышов Н.В.

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И

ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

октябрь, 2018

(месяц, год составления программы)

## Приложение № 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Полное наименование разработчиков программы | Общество с ограниченной ответственностью «РосЭкоАудит» |
| Цели программы | Снижение объема потребленных топливно-энергетических ресурсов и воды путем внедрения энергосберегающих мероприятий на объекте Администрация Заливинского сельсовета Кыштовского района Новосибирской области |
| Задачи программы | Сокращение потребления объемов электрической энергии в результате внедрения следующих мероприятий: - Модернизация системы внутреннего освещения. Замена ламп накаливания мощностью 95 Вт на светодиодные мощностью 15 Вт; - Модернизация системы внутреннего освещения. Замена энергосберегающих ламп мощностью 100 Вт на светодиодные мощностью 40 Вт; - Модернизация системы уличного освещения. Замена прожекторов уличного освещения с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт на светодиодные прожекторы мощностью 100 Вт. Внедрение организационных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели разбиты на две группы: - общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) тепловой энергии; - доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) воды. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - удельный расход электрической энергии на один квадратный метр площади; - удельный расход тепловой энергии на один квадратный метр площади; - удельный расход воды на одного человека; - удельный суммарный расход энергетических ресурсов на один квадратный метр площади; - отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации программы, к общему объему финансирования программы. |
| Сроки реализации программы | Период реализации Программы: 2018-2022 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансирования: за счет средств бюджета муниципального образования Заливинского сельсовета. Объем финансирования: 128 662 (сто двадцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек. |
| Планируемые результаты реализации программы | Планируемое годовое снижение потребления энергетических ресурсов и воды, в результате реализации всех мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, составит: 48 967 (сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек. |

СВЕДЕНИЯ О ИНДИКАТОРАХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п.п. | Индикатор | Ед. измерения | Базовый год 2017 | Плановые значения индикаторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Объем потребления электрической энергии | кВт∙ч | 57300 | 57300 | 55680 | 52096 | 49725 | 49725 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии | Гкал | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 |
| 3 | Каменный уголь | т | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 4 | Дрова | м3 (тонн) | 30 (19,305) | 30 (19,305) | 30 (19,305) | 30 (19,305) | 30 (19,305) | 30 (19,305) |
| 5 | Объем потребления воды | м3 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 6 | Количество вводов электрической энергии | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.1 | Количество вводов электрической энергии, оборудованных приборами учета | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.2 | Количество вводов электрической энергии, не оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество вводов тепловой энергии | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7.1 | Количество вводов тепловой энергии, оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | Количество вводов тепловой энергии, не оборудованных приборами учета | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Количество вводов холодного водоснабжения* | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Количество вводов холодного водоснабжения, оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | Количество вводов холодного водоснабжения, не оборудованных приборами учета | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Общая площадь учреждения | м2 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| 10 | Количество человек (работников) | человек | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении | кВт∙ч | 7575 | 7575 | 5955 | 2371 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Каменный уголь | т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Дрова | м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* Водопотребление приносное, приборный учет потребляемой воды не ведется.

## Приложение № 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) тепловой энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой (используемой) воды* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на один квадратный метр площади | тыс. кВт∙ч / м2 | 0,1503 | 0,1461 | 0,1367 | 0,1305 | 0,1305 |
| 2 | Удельный расход котельно-печного топлива (каменного угля и дров) на один квадратный метр площади | тонн / м2 | 0,8643 | 0,8643 | 0,8643 | 0,8643 | 0,8643 |
| 3 | Удельный расход воды на одного человека | м3 / чел. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на один квадратный метр площади | т у.т. / м2 | 0,6976 | 0,6961 | 0,6929 | 0,6907 | 0,6907 |
| 5 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации программы, к общему объему финансирования программы | % | – | 5,03 | 11,14 | 7,37 | – |

* Водопотребление приносное, приборный учет потребляемой воды не ведется.

Приложение № 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2018г. |  |  |  |  |  | 2019г. |  |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления электрической энергии | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 1.1 | Модернизация системы внутреннего освещения. Замена ламп накаливания мощностью 95 Вт на светодиодные мощностью 15 Вт | – |  | – | – | – | – | средства бюджета муниципального образования Заливинского сельсовета | 2,242 | 1,824 | тыс. кВт∙ч |  | 7,467 | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Модернизация системы внутреннего освещения. Замена энергосберегающих ламп мощностью 100 Вт на светодиодные мощностью 40 Вт | – |  | – | – | – | – | средства бюджета муниципального образования Заливинского сельсовета | 7,42 | 1,008 | тыс. кВт∙ч |  | 7,028 | – | – | – | – | – |
| 1.3 | Модернизация системы уличного освещения. Замена прожекторов уличного освещения с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт на светодиодные прожекторы мощностью 100 Вт | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | средства бюджета муниципального образования Заливинского сельсовета | 119,0 | 4,743 | тыс. кВт∙ч | 34,472 |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | 9,662 | X | X |  | 14,495 | X | 119,0 | X | X | 34,472 |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления тепловой энергии | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X |  | – | X | – | X | X | – |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления воды | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X |  | – | X | – | X | X | – |
| 4 | Прочие мероприятия | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 4.1 | Проведение агитационной работы об экономии топливно-энергетических ресурсов среди персонала | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 4.2 | Оптимизация работы системы освещения, исключение нерационального использования, регулярное проведение очистки и регулировки светильников | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| 4.3 | Ежегодное обследование помещений на предмет износа в целях своевременного проведения текущего ремонта для уменьшения потерь тепловой энергии в зимний период | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – |  | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | Х | – | Х | Х |  | – | Х | – | X | X | – |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | – | X | X | – | X | 9,662 | X | X |  | 14,495 | X | 119,0 | X | X | 34,472 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2021г. |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник |  | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления электрической энергии | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X | – |
| 2 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления тепловой энергии | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X | – |
| 3 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления воды | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X | – |
| 4 | Прочие мероприятия | – |  | – | – | – | – | – | – | X | X | – |
| 4.1 | Ежегодное обследование помещений на предмет износа в целях своевременного проведения текущего ремонта для уменьшения потерь тепловой энергии в зимний период | – |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Итого по мероприятию |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X | – | – |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | – | X | X | – | X | – | X | X | – |

## Приложение № 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)    Глава Заливинского сельсовета      _______________ /        Н.В.Кнышов

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)    Глава Заливинского сельсовета      _______________ /        Н.В.Кнышов

(должность)                      подпись                (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)    Бухгалтер Заливинского сельсовета    ___________ /           Е.Ю.Шитикова

(должность)                        подпись                (расшифровка подписи)

«__» ______________ 20___ г.

## Приложение № 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

КОДЫ

Дата

Наименование организации   АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛИВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КЫШТОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям |  | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное  лицо)     Глава Заливинского сельсовета      _______________ /                     Н.В.Кнышов                                                                                                                                                                                                                                                                                     )                                                              (должность)                      подпись                                 ( расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)       Глава Заливинского сельсовета      _______________ /                    Н.В.Кнышов

(должность)                      подпись                                (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо)        Бухгалтер Заливинского сельсовета      _______________ /            Е.Ю.Шитикова

(должность)                                  подпись                     (расшифровка подписи)

«__» ______________ 20___ г.